## LOT 12
DCE | DPGF |  |  | Date: | 2022-10-17
LOT 12 Chauffage Ventilation Climatisation
MAITRISE D'OUVRAGE | QUAERO CAPITAL 4-8 rue Daru 75008 PARIS
AFFAIRE : | Construction d'un immeuble de bureaux Zone d'activités de la Haute Borne - 1, rue Héloïse, 59650 Villeneuve d'Ascq
LOT 12 - CVC
Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT
DESCRIPTIF DES OUVRAGES
4.1 | Base de calcul | PM
4.2 | Production de chauffage/Froid
| Principe | PM
4.2.2 | Liaisons cuivre | ml
4.2.3 | Unités extérieures
DRV
| Unité extérieure | U
puissance frigorifique:
puissance calorifique:
marque :
type :
| Unité extérieure | U
puissance frigorifique:
puissance calorifique:
marque :
type :
Mono-split
| Unité extérieure | U
puissance frigorifique:
puissance calorifique:
marque :
type :
Costière d'appui sur dalle béton
4.2.4 | Unités intérieures
Gainable
marque :
| type : | U
| type : | U
| type : | U
Gaine acier
| DN | ml
Boitier de répartition
| Boitier de répartion | U
marque :
type :
4.2.5 | Electricité | ens
Raccordement électrique des unités
4.2.6 | Regulation
| Télécommande infrarouge | u
4.2.7 | Evacuation des condensats
| Evacuation des condensats | Ens
4.2.8 | Essais et mise en service | ens
4.2.9 | GTB centralisée
| Passerelle DRV | U
Référence :
Marque :
| Automate EXOcompact, 16E/ 12S, 3 ports (2X RS485+TCP/IP), avec U 3,00 écran, type G5 | u
| Programmation | Ens
| Mise en service | Ens
| Passerelle DALI en Modbus TCP/IP (Ethernet) - Entrées : 1,00 DALI 1.0 + 2.0. Sortie : Modbus TCP/IP (Ethernet). Vitesse paramétrable. 64 adresses d'esclaves DALI. 16 groupes et 16 scènes DALI sont supportés | Ens
| Réseaux de communication entre les équipements (modbus, etc…..) | Ens
PC / Ecran 23" LED/ Résolution 1024X600/ / 4 pots de COM U 1,00 RS232 - 2 Ports USB - 1port LAN/ Temp de foncti. 0-50°C / Humité rel. 5..90% à 39°C/ IP 65 / Alim 230Vac par transfo Fourni Licence Windows 8 64 bits
Licence de base Arrigo BMS 200 Points. Dongle USB avec 1,00 mises à jour 1an
Licence additionnelle 500 I/O pour Arrigo BMS
Programmation
Programmation et dynamisation des vues
Formation client - 1 journée ( 4 personnes maxi )
4.2.10 | Inferface avec le lot electricité
Intégration des points du lot électricité sur le poste de supervision
4.2.11 | Bouche de reprise et soufflage des ventilo-convecteurs
| Bouche de soufflage débit > 200 m3/h | U
marque :
type :
| Bouche de reprise débit > 200 m3/h avec porte filtre | U
marque :
type :
4.2.12 | Réseaux aerauliques
Section rectangulaire
| section : | ml
| section : | ml
| section : | ml
| section : | ml
Section circulaire
| diam : | ml
| diam : | ml
| diam : | ml
| diam : | ml
4.3 | Traitement de l'air
| Centrale double flux conforme au CCTP | U
Débit :
Marque :
Type :
| Centrale double flux conforme au CCTP | U
Débit :
Marque :
Type :
Costière d'appui sur dalle béton
| Raccordement électrique et asservissement | Ens
| Pièges à son | Ens
Ventilation simple flux
| Caisson d'extraction avec équipements et accessoires | U
marque:
type:
Bouche de reprise et de soufflage
| Soufflage sur gainable | pm
| Bouche de reprise | U
marque :
type :
| Extraction des locaux humides | U
marque :
type :
| Acoustique | PM
Clapet coupe feu
Clapet coupe feu
marque :
type :
| Section : | U
| Section : | U
| Section : | U
| Section : | U
Réseaux aérauliques
Section rectangulaire
| section : | ml
| section : | ml
| section : | ml
| section : | ml
Section circulaire
| diam : | ml
| diam : | ml
| diam : | ml
| diam : | ml
4.4 | Electricité
| Raccordement des appareils | ens
4.5 | Contrôle et commande
| Contrôle et commande | ens
| PRORATA | ens | 1 | Inclus | Inclus
TOTAL H.T. En Euros
TVA à 20,00 %
TOTAL T.T.C. En Euros